BIMETALOVÝ TEPLOMĚR SUKU

| Jmenovité provedení | D 63 | D 80 | D 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozsah | -20/+60°C |
| Třída přesnosti | 2,0 |
| Stavba |  |
| Pouzdro | pozinkovaná ocel |
| Převlečný kroužek | pozinkovaná ocel |
| Ciferník | bílý, černé písmo, dělení stupnice po 2°C |
| Průhledítko | sklo |
| Stonek | Ø 9 mm |

| Typ přístroje | Průměr přístroje Ø (mm) | Tloušťka přístroje H (mm) |
| --- | --- | --- |
| D 63 | 63 | 13 |
| D 80 | 80 | 13 |
| D 100 | 100 | 15 |